## Formato Lista De Chequeo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURAS
Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.
° Empresa: Coloque el nombre de la empresa en la que se ejecutara el trabajo. ° Ciudad: Coloque la Ciudad o Municipio del lugar de trabajo donde se ejecutará el trabajo. Lugar de Trabajo: Cuando la empresa tenga diferentes lugares de trabajo, anote el nombre de la Dependencia de la empresa donde se realizará el trabajo. ° Área/Proceso: Anote el nombre del área o proceso de la empresa que solicitó el trabajo, ej.: Mantenimiento, Mercadeo, Riesgo, Producción, área Inmobiliaria, etc. ° Ubicación donde se realiza el trabajo: Anote claramente el área o sitio específico donde se realizará el trabajo, por ejemplo: Techo, fachada, poste de alumbrado público, pozo, subestación eléctrica, etc. ° Fecha de Realización del Trabajo (dd/mm/aaaa): Hace referencia a la fecha en que se desarrollará el trabajo en alturas, coloque en su orden día, mes y año. ° Hora de Inicio (a.m. /p.m.): Anote la hora en que se da inicio a la labor utilizando hora y minutos en am o pm, Por ejemplo: 08:45 am, 10:20 pm. ° Hora de Finalización (a.m. /p.m.): Anote la hora en que terminó el trabajo utilizando hora y minutos en am o pm, Por ejemplo: 10:45 am, 09:20 pm. ° Tipo de trabajos en alturas a realizar: Describa de manera clara el tipo de trabajo que realizará ° Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad (mts): Coloque la altura aproximada en que se desarrollara el trabajo. ° Análisis de la tarea: Evalué si los ítems a evaluar cumplen o no con la descripción. ° Calculo de la distancia libre: Para realizar este cálculo tenga en cuenta: A= Distancia medida desde la argolla dorsal del usuario hasta la superficie en donde este se encuentre soportado. (metros) B= Longitud de la eslinga (entre 0,9mt y 1,7mt) C=Longitud máxima del reductor de impacto después de la caída libre. (Según la norma ANSI Z 359.1 no debe exceder los 1,062mt) E=Margen de seguridad, este se puede establecer como una longitud fija o como un porcentaje adicional al calculo de mínimo un 30%. D=Es la distancia a recorrer en caso de una caída libre en función de la ubicación del punto de anclaje, con respecto a la argolla dorsal del usuario. F=Distancia total de caída libre F= (A+B+C+D) x E ° Nombre y Cedula: Coloque los nombres completos de los trabajadores que ejecutaran la tarea. ° Firma: En este espacio cada trabajador deberá firmar. ° Ejecutor: Es la persona que cumple con requisitos de capacitación, entrenamiento y aptitud según lo definido en el procedimiento de cada TAR ° Nombre y Cedula de la persona que autoriza: Coloque la cedula y el nombre completo del trabajador que emite el permiso de trabajo para alturas. ° Firma de la persona que autoriza: En este espacio el trabajador que autoriza el trabajo en alturas deberá firmar. ° Emisor: Es la Persona que ha sido entrenada, evaluada y por lo tanto es calificada para la observación del cumplimiento de los estándares de seguridad para trabajo en alturas, y que además posee la autoridad suficiente para autorizar o desautorizar la realización de un trabajo de estas características.
LISTA DE CHEQUEO
Empresa: |  |  |  |  | Ciudad:
Area/Proceso: |  |  |  |  | Fecha de realizacion del Trabajo (dd/mm/aaaa):
Lugar de Trabajo: |  |  |  |  | Hora de Inicio (a.m./p.m.):
Ubicación donde se realiza el trabajo: |  |  |  |  | Hora de finalización (a.m./p.m.):
Tipos de trabajos en alturas a realizar:
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad:_________ mts.
ANALISIS DE LA TAREA
ITEMS | DESCRIPCION |  |  |  |  | Si | No | N/A
PLANEACION DE LA LABOR
1 | Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.
2 | Se dispone de los elementos necesarios para trabajar en alturas.
3 | El personal esta certificado para desarrollar trabajos en altura.
4 | Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 1.2 metros de circuitos eléctricos energizados.
AREA DE TRABAJO
5 | El área de ejecución de la labor se encuentra limpia, ordenada y es optima para la ejecución de la tarea.
6 | Se señalizo y delimito el área de trabajo, teniendo en cuenta la zona de caída.
EPP Y VERIFICACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
7 | Casco con barbuquejo de tres puntos de apoyo
8 | Guantes
9 | Botas de seguridad
10 | Gafas de seguridad
11 | Protección auditiva
12 | Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP y el sistema de protección contra caídas.
13 | Están todos los elementos de protección contra caídas en buen estado.
VERIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE Y CONECTORES
14 | Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada.
15 | Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados).
16 | Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado.
CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE
VARIABLE |  | Ingrese valores
A: Altura del trabajador
B: Longitud de la Eslinga
C: Absorvedor de choque |  | 1.06
E: Factor de seguridad |  | 0.9
D: Distancia de caída
F=Distancia de Caída libre
¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a la distancia libre de caída? |  |  | Sí _x008c_No _x008c_ | Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
PLAN DE RESCATE
17 | Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.
18 | En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua.
Cedula, Nombres y Apellidos (Ejecutor) |  |  |  |  | Firma
Nombre y Cedula de la persona que autoriza |  |  |  |  | Firma